함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	영등포아리수정수센터
수신	영등포구청장(환경과장)
(경유)
제목	수질TMS 계측기 개선완료보고서 제출

1. 정수과-783(2016.01.20)호 및 영등포구 환경과-2517(2016.01.22)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련 제출한 계선계획서에  따라 수질TMS 측정기의 각종 센서 교체 및 정도검사를 실시하였기에 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 시행령 제40조 제2항 및 같은 법 시행규칙 제52조 제4항에 따라 붙임과 같이 개선완료보고서를 제출합니다.

가. 사 업 자 : 영등포아리수정수센터

나. 개선기간 : 2016.01.21 ~ 2016.01.31

다. 개선내용 : 수질TMS 측정기의 각종 센서(ORP 센서 및 pH 센서) 교체 및 정도검사 실시

※ 정도검사 결과 : 2016.02.26한 통보 예정

라. 개선완료일 : 2016.01.26(화)

붙임 : 개선완료보고서 1부.  끝.

	영등포아리수정수센터소장
주무관	김선례		정수과장	02/05 서한호
협조자
시행	정수과-1579	(		)	접수		(		)
우	07200	서울특별시 영등포구 노들로 11 영등포아리수정수센터 정수과	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5648	/전송	02-3146-5691	/		/	대시민공개