함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강서수도사업소
수신	SH공사사장
(경유)
제목	상수도시설물 이설 협의에 따른 회신(구로구 고척동 156호)

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 토목조경공사부-363(‘16.02.04)호와 관련입니다.

3. 구로구 고척동 156번지 상 공공주택건설사업(장기전세주택)에 따른 상수도시설물 이설 요청건에 대하여 아래와 같이 회신하오니, 공사 시행시 첨부된 이설승인 조건을 준수하시어 상수도시설물 유지관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

1) 위치 및 현황

연번	관련 위치	상수도시설물 현황	비 고
1	구로구 고척동 156, 156-1호	D=150mm, L=65m 및기타 상수도시설물

2) 회신 내용

가. 상기 상수도관 이설은 “공공주택건설사업 승인조건(관련대호: 임대주택과-8307(‘15.7.7))”에 따라 원인자(SH공사)가 시행하여 주시기 바랍니다.(소화전 이설(1개소)은 관활 소방서와 별도 협의)

나. 본 공사로 인한 단수 시행시에는 우리수도사업소와 사전협의(☎3146-3967, 담당:박경원)하여 주시기 바라며, 공사시작 2~3일전 단수홍보를 완료하여 급수민원이 발생하지 않도록 하여야 합니다.

다. 단수로 인한 주민 생활불편이 최소화 되도록 공사 시행하여 주시기 바랍니다.

라. 기타 세부사항은 첨부된 “이설승인조건” 준수하시어 상수도공사 시행하여 주시기 바랍니다.

붙 임 : 이설승인조건 1부.  끝.

	강서수도사업소장
주무관	박경원		급수운영과장	02/05 代유명은
협조자
시행	급수운영과-2901	(		)	접수		(		)
우	08013	서울특별시 양천구 신정동 319-15	/
전화	02-3146-3966	/전송		/		/	대시민공개