출 장 결 과 보 고 서

급수운영과장		강남수도사업소장			결재
조상덕		02/05 정경효
협 조

	명에 의하여 2016. 2. 4 . 배수지 수구조물 누수보수와 관련 삼성, 봉은배수지에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2016 . 2. 4.
보 고 자 : 직 급수운영과장 성명 : w 상 덕

보 고 내 용
일 시	2016. 2. 4 14:00~18:00
건 명	출장결과보고
내용	□ 출장목적 삼성, 봉은배수지 수구조물(배수지항) 누수보수결과 점검 □ 점검내용 ○ 누수보수 단면 성형상태 ○ 누수재발 여부 □ 점검결과 ○ 누수보수 단면 성형상태 및 누수재발 등 특이사항없음.
비 고