출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	성민재	이해원	01/24 김규복

	명에 의하여 고객신청 수질검사 후 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014 . 01 . 24.
보 고 자 : 환경8급 성명 : 성민재

보       고       내       용

일    시

2014년 01월 24일  10:00 ~ 17:00

건    명

수질민원처리 결과 보고

출장자

공업6급 이해원, 공업7급 유정미, 환경8급 성민재

내용

○ 수질민원처리

- 동대문구 이문동에서 흙탕물 출수 관련 민원 접수됨. 시설관리과에서

누수 복구공사 후 흙탕물이 일부 유입된 것으로 보임. 시설관리과에서

퇴수 후 현장 방문하여 수질검사 함. 퇴수 후 5항목 수질검사 결과

먹는물 수질기준에 적합하며, 직접 음용하여도 된다고 설명.

측정항목 (단위)	탁도 (NTU)	잔류염소 (mg/L)	PH	철 (mg/L)	구리 (mg/L)
이문동	0.14	0.35	7.41	0.00	0.00

끝.

비  고