2월중 비상구 관리실태 등 확인 조사서

대상명	베스트빌
주 소	중랑구 면목동 379-35
업 종	고시원	설치층	3층

비상구 관리실태 및 운영사항
실태조사 사항	확 인 결 과	조치사항(예정)
비상구 폐쇄ㆍ훼손행위	비상구 개방됨
출입구,비상구 통로상 장애물 설치 행위	장애물 설치 없음
복도,계단 폐쇄 또는 장애물 설치 행위	장애물설치 없음
방화문 폐쇄⋅훼손 행위	없 음
특이사항	특이사항없음
참 고

일시 : 2016. 2. 4  13:00~15:10  의용소방대원 확인자 : 윤경순, 이순희

2월중 비상구 관리실태 등 확인 조사서

대상명	유진다방
주 소	중랑구 면목동 371-133
업 종	휴게음식점	설치층	-1층

비상구 관리실태 및 운영사항
실태조사 사항	확인 결과	조치사항(예정)
비상구 폐쇄ㆍ훼손행위	비상구 개방됨
출입구,비상구 통로상 장애물 설치 행위	장애물 설치 없음
복도,계단 폐쇄 또는 장애물 설치 행위	장애물설치 없음
방화문 폐쇄⋅훼손 행위	없 음
특이사항	특이사항없음
참 고

일시 : 2016. 2. 4  13:00~15:10 확인자 : 윤경순, 이순희

2월중 비상구 관리실태 등 확인 조사서

대상명	천사
주 소	중랑구 면목동 497-16
업 종	노래연습장	설치층	-1층

비상구 관리실태 및 운영사항
실태조사 사항	확인 결과	조치사항(예정)
비상구 폐쇄ㆍ훼손행위	비상구 개방됨
출입구,비상구 통로상 장애물 설치 행위	장애물 설치 없음
복도,계단 폐쇄 또는 장애물 설치 행위	장애물설치 없음
방화문 폐쇄⋅훼손 행위	없 음
특이사항	특이사항없음
참 고

일시 : 2016. 2. 4  13:00~15:10 확인자 : 윤경순, 이순희

결재	담당자		센터장
	한상훈		02/05 조정모
협조