	마포소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	서교119안전센터 청사 보일러 고장에 따른 사전 점검 계획

1. 서교119안전센터-481(2016.01.25.)호 「진공식 온수 보일러탱크 고장발생 보고」와 관련입니다.

2. 위와 관련 청사 보일러 고장 상태 확인을 위한 사전 현장점검을 다음과 같이 실시 하고자 합니다.

가. 고장내역

장비명(건명)	진공식 온수 보일러탱크
모델명	부스타 Bov-200G형 보일러 탱크
원인 및 상태	- 원인: 설비팽창 탱크 이상과압현상 - 상태: 배관누수발생 및 난방순환펌프1 게이지고장

나. 사전 점검자

〇 책임관 : 장비회계팀장 이성희

〇 점검자 : 계약담당 김선도, 시설관리 이용범

※ 시설관리 직원(기간제 근무자) 2시간 출장조치.   끝.

★담당자	김선도		장비회계팀장	이성희		소방행정과장	02/05 김성준
협조자
시행	소방행정과-1565	(		)	접수		(		)
우	04098	서울특별시 마포구 창전로 76	/	http://fire.seoul.go.kr/mapo/
전화	02-712-6061	/전송	02-701-3491	/	2009072385@seoul.go.kr	/	대시민공개