		강서수도사업소
CU********5*******A14***************E0500-1&
수신자		현장민원과장
(경유)
제목	옥내급수관 개량공사 완공상태 검사완료 통보

1. 옥내급수관개량 공사가 완료된 건축물에 대하여 검사결과를 아래와 같이 통보하오니 업무에 참고 바랍니다.

가. 현황

접수번호	0972016008909
처리일자	2016년 02월 05일 09 시 30 분
공사장소	08312 서울 구로구 구로동 314-0 극동A 1동 803호
소유자성명 (건물주)	이선군	연 락 처	*************
공사방법	교체	공사의 범위	냉,온수관

나. 공사완공상태 검사

공사 신청일	2016/02/05		검사일	2016/02/05		검사자	이용호
공 사 방 법	교체			공 사 의 범 위		냉,온수관
시공업체	상 호	종합설비		주 소	서울특별시 구로구 구로동로22길 24 ( 구로동 ) ( 08315 구로구 구로동 735-102 )
	대표자	구재서		전 화	*************
검사방법	민원인 자택방문 육안점검
검사결과	옥내급수관 개량공사 시행 완료				공 사 비 지원 가능 여부		가능

끝.

								급수운영과장
주무관							이용호				급수운영과장					02/05 조면행
협조자
시행			급수운영과-2783										(						)		접수												(						)
우																						/
전화		02-3146-3949							/전송			02-3146-3989					/	l*********3@seoul.go.kr													/	대시민공개