길동 중블록 일공급량 분석

등록번호	시설관리과-2670

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	황대룡	송종범	02/05 남정열

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황(KD10-KD6)

구 분	1/29(금)	1/30(토)	1/31(일)	2/1(월)	2/2(화)	2/3(수)	2/4(목)	계
2015년	110,271	104,680	100,184	111,997	99,441	107,145	99,531	733,249
2016년	93,190	83,648	99,897	81,216	91,387	84,479	80,455	614,272
증 ․ 감	-17,081	-21,032	-287	-30,781	-8,054	-22,666	-19,076	-118,977

▢ 공급량 분석내용

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (1.22~1.28)	금주 공급(㎥) (1.29~2.04)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
597,602	614,272	16,670	2.79

○ 분석 결과

- 전주 대비 공급량 : 16,670㎥(2.79% 증가)

- `16.2월 현재 전년 대비 공급량 :–703,816㎥(감소)

- 특이사항없음