	강남소방서
수신자	강남수도사업소장(급수운영과장)
(경유)
제 목	소방용수시설 보수의뢰(긴급)

1. 소방업무에 협조하여 주시는 귀 사업소에 감사를 드리며, 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 안전사고 예방을 위해 고장 및 민원발생 소방용수시설의 정비를 요청하오니 신속히 처리하여 주시기 바랍니다.

◯ 정비요청 소방용수시설

용수번호	종 별	식 별	위 치	요청사유	정비요청내용
	소화전	지상식	강남구 역삼동 681-43 공사장 앞	제수변 매몰	제수변 복구, 위치이동 및 소화전 몸통교체

붙임  1. 역삼동 681-43 소화전 위치도 1부

2. 소화전 정비요청내용 1부.  끝.

	강남소방서장
★담당자	성연웅		대응총괄팀장	고석봉		재난관리과장	02/05 최태근
협조자
시행	재난관리과-1049	(		)	접수		(		)
우	06171	서울특별시 강남구 테헤란로 629 (삼성동)	/	http://fire.seoul.go.kr/knfs
전화	02-552-1190	/전송	02-553-3199	/	chalenge88@seoul.go.kr	/	대시민공개