건***********************************

결재	★담당자	예방팀장	예방과장
	석기원	박숙자	02/05 代박숙자

1. 용산구청 건축디자인과-2459(2016.2.2.) 「건축허가(신축) 신청에 따른 재헙의(한남동 728-10」과 관련입니다.

2. 건축허가(신축) 신청 소방협의에 대한 검토 결과를 아래와 같이 보고합니다.

*****************

*****

파리크라상 **

***

문화 및 집회시설

******

****************************)

***

㈜파리크라상 조상호

****

*******************(재협의)

****

672*

****

401.78*

***

2,800.59*

*********************

*****

완설비엔지니어링

㈜한양전력기술사사무소

***

인천시 남구 매소흘로 488번길 6-29

경기도 안양시 동안구 엘에스로92

***

정영호

송영복

*****

전문*******

일반소방시설설계업(기계,전기)

***

정영호

권혁진

****

032-864-2001

02-825-6229

****

인천남부2011-1호

경기안양2008-34호

*****

****

****, 옥내소화전설비, 스프링클러설비

****

자동화재탐지설비, 시각경보기

****

피난기구(완강기), ***, 비상조명등

******

연결송수관설비

******

****

******

허가 건축물 개요
층별	건축구분	면적(㎡)	용도
지하3층	신축	409.87	문화 및 집회시설(주차장)
지하2층	신축	501.56	문화 및 집회시설(주차장)
지하1층	신축	548.16	문화 및 집회시설(체험관)
1층	신축	394.45	문화 및 집회시설(체험관)
2층	신축	394.45	문화 및 집회시설(체험관)
3층	신축	394.45	문화 및 집회시설(체험관)
4층	신축	157.65	문화 및 집회시설(체험관)

다. 검토의견

- 본 건축물의 건축허가 협의건에 대하여 설계도서 등을 검토한 바 예방과-14585(2015.12.28.)기협의, 도시철도공사와 지하3층 거리제한 적용으로 지하층 연면적 변경하여 재협의 신청, 소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률 제7조(건축허가 등의 동의) 및 같은법 시행령 제12조(건축허가 등의 동의대상물의 범위 등), 제15조(특정소방대상물의 규모 등에 따라 갖추어야 하는 소방시설 등) 및 같은법 시행규칙 제4조(건축허가등의 동의요구)의 규정에 적합하므로 허가 동의함이 가하다고 판단됩니다.