투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시체육시설관리사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	2016년 상반기 서울올림픽 전시관 시설물 점검 결과 보고

서울올림픽 전시관 이용객의 안전하고 쾌적한 관람을 위해 노후화 및 파손된 시설물 등 제반 시설물 점검하고 정비 결과를 아래와 같이 보고합니다.

□ 점검대상: 서울올림픽 전시관 시설물

□ 점검대상: 2016.1.28.(목) ~ 2.2.(화)

□ 점검목적: 전시관의 쾌적성 및 시설물 안전성 제고

□ 점 검 자: 김경미, 백경호

□ 주요 점검 사항

- 쾌적한 관람을 위한 시설물 재정비

- 관람객의 불편을 초래하는 파손된 시설물 점검 및 교체

- 벽면 판넬 탈착 및 들뜸

- 전등 작동상태

- 소방 기기 비치 여부 (옥내 소화전)

- 관람객의 안전에 지장을 주는 시설물 점검 및 정비

- 소방 시설물 비치 여부

- 기타 소방시설 (비상구 등) 비치 여부

□ 점검 방법

- 육안점검 후 기계실에 요청하여 즉시 정비 여부 및 정비 방법 문의

- 즉시 정비 가능 사항들은 기계실 및 건축실에서 정비

- 즉시 정비 불가능 사항 또는 전문업체의 보수가 필요한 경우 시설개선과에               협조 요청

□ 세부 점검 결과

연번	점검대상	정비대상	정비 및 조치 사항
1	벽면 판넬	10개 탈착 및 들뜸	실리콘 또는 나사로 고정 (기계실 협조)
2	조명기기	-대전등 2개 작동불능 -소전등 7개 작동불능 -원전등 2개 작동불능	시설개선과의 보수 요함
3	천장 설치물	환풍구 2개 헐거워짐	즉각 정비 조치 (기계실 협조)
4	영상기기	작동 불능	시설개선과의 보수 요함
5	출입문	한쪽 회전자동문 작동불능	시설개선과의 보수 요함
6	알루미늄 구조물	침하되어 지지대 설치 요함	시설개선과 보수 요함

※ 정비 사진

헐거워진 환풍구 정비	벽면 판넬 정비

□ 기타 행정사항

○ 시설개선과에 보수 요청하여 필요 설치물 2차 정비

- 상단 벽면에 부착된 침하된 알루미늄 구조물 지지대 설치 협조 요청

- 작동불능 조명기기들 교체 요청

○ 시설물 지속적으로 점검 예정

끝.

주무관	김경미		주무관	이종환		스포츠마케팅과장	02/11 윤여찬
협조자
시행	스포츠마케팅과-1207	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-2240-8805	/전송	02-2240-8880	/		/	대시민공개