문서번호	시설보수과-77
결재일자	2016.2.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장
박광현		02/11 이동신
협조

제3처리장 벨트 탈수동

(호퍼 파워실린더 베어링, 고무패킹) 수리 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 02.

중랑물재생센터

(시설보수과)

제3처리장 벨트탈수동(케잌호퍼) 수리보고

3벨트 탈수동 1층 케잌 호퍼실에 설치되어 있는 파워실린더 베어링및 고무패킹이

장기간 가동에 따른 부품의 마모로 고장이 발생하여 조속히 수리 하고자 함.

□ 시설현황

위 치	장 비 명	규 격	수 량	설치년도
1층 케잌 호퍼실	파워실린더 베어링 호퍼 고무패킹	베어링 32210 JAPAN	2	1985

□ 점검결과

○ 3벨트 탈수동에 설치되어 있는 케잌호퍼 파워실린더 베어링, 고무패킹이

1985년 설치되어 장기간 가동으로 인한 각종 부품의 노후로 고장이

발생하여 조속히 수리가 필요한 상태임.

□ 조치계획

○ 케잌호퍼를 정상가동 할 수 있도록 케잌호퍼 전문수리업체인

광희기계제작소에 의뢰하여 수리하고자 함.

□ 행정사항

○ 케잌호퍼 전문 수리업체인 광희기계제작소에서 수리토록 조치

○ 소요예산 : 금4,690,000원(부가세포함)

○ 예산과목 : 중랑물재생센터 운영관리, 중랑물재생센터 오니처리유지보수

시설비 및 부대비, 시설비(소규모수선비)

붙  임 : 1. 견적서 2부.   끝.