	강서소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	지하가(터널) 현지적응훈련 및 화재대응메뉴얼 정비 자체 계획 보고

1. 재난관리과-919(2016.2.4.)호 ｢지하가(터널) 현지적응훈련 및 화재대응메뉴얼 정비 계획 알림｣

2. 위 호와 관련하여 방화119안전센터 관내 터널 내 재난발생시 신속한 초기대응을 위한 출동로 확보 등 현장대응능력 강화를 위한 지하가(터널) 현지적응훈련 및 화재대응메뉴얼 정비 계획을 다음과 같이 보고 합니다.

가. 대   상 : 방화터널

나. 일   시 : 2016. 2. 11.(목)

다. 내   용 : 지하가(터널) 현지적응훈련 및 화재대응매뉴얼 정비

※ 현지적응 훈련시 소방활동자료조사와 병행 실시

라. 훈련 중점찬안사항

○ 선착대 최단거리 출동로 및 위치 확인

○ 주변지리·소방시설 등 소방활동 여건 파악

○ 환기·배연·무선통신 및 소방용수 확보 방안 등

○ 위치번호판 설치 파악 및 화재대응메뉴얼 정비(위치번호판 표시)

○ 대원의 안전사고 방지요령 등

마. 동원소방력 : 펌프차 및 탑승대원

바. 안전책임관 : 119안전센터장(진압팀장)

사. 결과제출 : 119행정정보시스템 훈련결과 입력 및 2016. 2. 19.(금) 한

3. 행정사항

가. 담당자는 훈련전 대상처 관계자와 사전 훈련일정 등 협의 후 시행

나. 훈련에 참석하는 대원에 대한 사전 안전교육 및 안전사고예방 철저

다. 훈련 전 소방안전지도를 활용한 도상훈련 실시 및 소방활동정보카드 정비 철저

붙 임  1. 지하가(터널) 현지적응훈련 일정(방화) 1부.

2. 터널 화재진압 매뉴얼(작성서식.) 1부.

3. 화재진압메뉴얼(기존) 1부.  끝.

담당자	양준석		2팀장	최수재		119안전센터장	02/11 김양진
협조자
시행	방화119안전센터-683	(		)	접수		(		)
우	07511	서울특별시 강서구 금낭화로26길 10	/	http://fire.seoul.go.kr/gangseo/
전화	02-2665-3115	/전송	02-2666-1781	/	yang7812@seoul.co.kr	/	부분공개(2)