문서번호	정수과-699
결재일자	2016.2.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장
김동선		02/11 이태일
협조
	전문관		조평대

정수약품(Cl2) 관리대장

2016. 02.(5∼10)

구의아리수정수센터

(정 수 과)

2016년 정수약품(Cl2) 입ㆍ출고 관리대장

(단위 : kg)

구 분	염소(Cl2) 가스
	입고량	출 고 량							재고량
02/	정수장	전 염소		중 염소		후 염소		합 계	정수장
		1정수장	2정수장	1정수장	2정수장	1정수장	2정수장
이월량									9,933
1	0	0	0	143	150	120	137	550	9,383
2	0	0	0	161	168	134	137	600	8,783
3	0	0	0	108	112	104	115	439	8,344
4	0	0	0	103	107	103	116	429	7,915
5	8100	0	0	130	142	105	130	507	15,508
6	0	0	0	99	116	90	102	407	15,101
7	0	0	0	97	111	91	99	398	14,703
8	0	0	0	91	106	78	87	362	14,341
9	0	0	0	82	96	83	96	357	13,984
10	0	0	0	93	107	92	102	394	13,590
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
계	0	0	0	1,107	1,215	1,000	1,121	4,443	15년 이월
소 계	0	0	0	3,131	3,302	2,829	3,018	12,280	22,213
합 계	0	0	0	4,238	4,517	3,829	4,139	16,723

끝.