함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강남수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	일일공급량 현황보고(02/08~02/10)

1. 2016.02.08.(월)~02.10.(수) 일일공급량 현황을 아래와 같이 보고합니다.

가. 일일공급량 현황                                            (단위 : ㎥)

구 분		계	반포배수지	서초(양재)배수지	방배배수지	삼성배수지	우면산조절지
2016-02-08-(월) (A)		284,775	84,602	61,354	23,955	94,253	20,611
2016-02-09-(화) (B)		286,328	84,548	71,366	15,874	101,624	12,916
2016-02-10-(수) (C)		334,177	110,764	68,477	20,673	112,983	21,280
2016-02-07-(일) (D)		327,726	103,077	69,971	30,702	104,815	19,161
전년도	2015-02-08- (일) (E)	336,460	93,400	89,917	21,291	123,884	7,968
	2015-02-09- (월) (F)	384,171	121,703	96,561	19,168	140,550	6,189
	2015-02-10- (화) (G)	373,661	115,465	93,281	20,225	141,243	3,447
02-08(월)	전일대비A-D)	-42,951	-18,475	-8,617	-6,747	-10,562	1,450
차이량	전년대비(A-E)	-51,685	-8,798	-28,563	2,664	-29,631	12,643
02-09(화)	전일대비(B-A)	1,553	-54	10,012	-8,081	7,371	-7,695
차이량	전년대비(B-F)	-97,843	-37,155	-25,195	-3,294	-38,926	6,727
02-10(수)	전일대비(C-B)	47,849	26,216	-2,889	4,799	11,359	8,364
차이량	전년대비(C-G)	-39,484	-4,701	-24,804	448	-28,260	17,833
2015년 평균		391,412	128,772	91,949	24,079	140,349	6,262
2015년 2월 평균		357,662	103,990	92,244	20,687	131,959	8,782
2016.02.01~금일 평균		356,313	114,942	80,590	23,548	118,891	18,341

※ 참고 : 서초(양재)배수지는 내곡배수지, 일원배수지 공급량이 각각 포함된 수치임.

(내곡배수지ㆍ일원배수지는 급수 계통상 서초배수지에서 물량 전체를 공급하는 관계로 본 배수지  현황     자료에서 제외)

붙임 : 1. 공급량일보(2016.02.08~02.10) 1부.

2. 중블록별 전년대비 일일공급량 비교분석(2월) 1부.

3. 일일공급량분석현황 3일간 1부.  끝.

★주무관	김문호		기전팀장	손병대		시설관리과장	박희철		강남수도사업소장	02/11 代김인웅
협조자	급수운영과장	代이승우		요금과장	代박흥숙
시행	시설관리과-3199	(		)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199	/
전화	02-3146-4918	/전송	02-3146-4939	/	2012032039@seoul.go.kr	/	대시민공개