함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강남수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	일일공급량 현황보고(02/05~02/07)

1. 2016.02.05.(금)~02.07.(일) 일일공급량 현황을 아래와 같이 보고합니다.

가. 일일공급량 현황                                            (단위 : ㎥)

구 분		계	반포배수지	서초(양재)배수지	방배배수지	삼성배수지	우면산조절지
2016-02-05-(금) (A)		367,199	117,764	80,025	18,047	132,168	19,195
2016-02-06-(토) (B)		348,667	116,669	73,659	21,813	113,025	23,501
2016-02-07-(일) (C)		327,726	103,077	69,971	30,702	104,815	19,161
2016-02-04-(목) (D)		404,860	134,889	92,415	30,614	129,876	17,066
전년도	2015-02-05- (목) (E)	370,389	109,079	95,797	16,550	141,229	7,734
	2015-02-06- (금) (F)	378,417	114,711	96,779	18,015	140,527	8,385
	2015-02-07- (토) (G)	355,289	105,279	88,891	21,388	131,338	8,393
02-05(금)	전일대비A-D)	-37,661	-17,125	-12,390	-12,567	2,292	2,129
차이량	전년대비(A-E)	-3,190	8,685	-15,772	1,497	-9,061	11,461
02-06(토)	전일대비(B-A)	-18,532	-1,095	-6,366	3,766	-19,143	4,306
차이량	전년대비(B-F)	-29,750	1,958	-23,120	3,798	-27,502	15,116
02-07(일)	전일대비(C-B)	-20,941	-13,592	-3,688	8,889	-8,210	-4,340
차이량	전년대비(C-G)	-27,563	-2,202	-18,920	9,314	-26,523	10,768
2015년 평균		391,412	128,772	91,949	24,079	140,349	6,262
2015년 2월 평균		357,662	103,990	92,244	20,687	131,959	8,782
2016.02.01~금일 평균		379,693	124,216	86,386	24,997	125,722	18,372

※ 참고 : 서초(양재)배수지는 내곡배수지, 일원배수지 공급량이 각각 포함된 수치임.

(내곡배수지ㆍ일원배수지는 급수 계통상 서초배수지에서 물량 전체를 공급하는 관계로 본 배수지  현황     자료에서 제외)

붙임 : 1. 공급량일보(2016.02.05~02.07) 1부.

2. 중블록별 전년대비 일일공급량 비교분석(2월) 1부.

3. 일일공급량분석현황 3일간 1부.  끝.

주무관	김문호		기전팀장	손병대		시설관리과장	박희철		강남수도사업소장	02/11 代김인웅
협조자	급수운영과장	代이승우		요금과장	代박흥숙
시행	시설관리과-3198	(		)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199	/
전화	02-3146-4918	/전송	02-3146-4939	/	2012032039@seoul.go.kr	/	대시민공개