출 장 결 과 보 고 서

주무관		시설관리팀장	시설관리과장		결재
한남성		김근용	02/11 이자원
협 조
	주무관			박학중

	명에 의하여 긴급누수복구 공사와 관련 포장복구 현장 에 출장하고그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
20 16. 2. 11
보 고 자 : 지방기계운영서기 성명 : 한남성

보 고 내 용
건 명	출장 결과 보고서(2.11)
내용	- 공사위치 : 강서구 공항동 42-10 번지외 2개소 - 출장시간 : 13:00 ~ 17:00 - 점검사항 : 도로 포장복구(CA-2,A-2) 현장 점검 - 점검결과 가.공항동 42-10(D40mm 앵글밸브접합): 비포장 및 누수복구 환경오염(공해)으로 민원발생 상태점검 → 이상없음 나. 염창동 278-12(D20mm 밸브접합): 누수복구 공사완료 후 공사잔재 등 공사장 주변 정리정돈 상태점검 → 이상없음 다.방화동 590-8(D100mm KP볼트접합): 누수복구 공사완료 후 공사장 주변 정리정돈 및 환경오염(수질.소음 )상태점검 → 이상없음 - 관용차량 이용여부 : 미이용 붙 임 1. 누수복구 현장순찰점검 체크리스트 1부. 끝.
비 고