		중부수도사업소
CU********1*******A05***************E0400-2&
수신자		내부결재
(경유)
제목	(선제[적]옥내누수탐지 민원 처리 완료

소․불출수 민원처리 후 옥내누수 민원이 발생한 수용가에 대하여 아래와 같이 옥내탐지를 실시하고 그 결과를 보고합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	1571991	고객접수번호	0912016007904
수용가명	***	*****	*************
수용가주소	*******************************************************
신청인	***	******	*************
계량기구경	15 mm	업종	가정용(10)
세대수	1	기물번호	J1000061394
현장방문일시	14시 30분	현장출동자	김종국
처리일시	2016년 02월 11일	누수여부	Y
입회자	***	*******	***
수압	kg/cm²	관종
처리결과	계량기옆내선누수 (누수수리중*************) 현지침1448

끝.

주무관							김종국				민원센터팀장					김춘하					현장민원과장					02/11 김용운
협조자				주무관							박영호
시행			현장민원과-3834										(						)		접수												(						)
우	04605					서울특별시 중구 장충단로 88																/
전화									/전송								/														/	부분공개(6)