투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신자	환경과장
(경유)
제 목	반포안내센터 관내 오수관 정비요청

우리 안내센터에 설치되어 있는 오수관 누수로 인하여 공원이용객에게 불쾌감이 유발되어 많은 민원이 발생되고 있어 조속한 정비를 요청합니다.

가. 내용 : 동작대교 근처 화장실에서 발생되는 오수를 펌핑하여 상류에 있는 안내센터 오수 멘홀로 이송하는 설비중 보행로옆 이송관 중간에 파열내지 이음관 체결불량으로 누수되는 것으로 판단됨.

나. 누수개소 : 공원등 2-12(대량), 2-15(소량), 2-16(소량)

다. 누수구간 : 180여M.

붙임 : 관련사진 1부. 끝.

	반포안내센터장
주무관	강재섭		반포안내센터장	02/11 백창현
협조자
시행	반포안내센터-269	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 뚝섬로 273 방문자센터2층	/
전화	460-2928	/전송	02)460-2930	/	kjsub777@seoul.go.kr	/	대시민공개