2월중 비상구 관리실태 등 확인 조사서

대상명	스펀지pc방
주 소	중랑구 면목동 634-10
업 종	게임제공업	설치층	-1층

비상구 관리실태 및 운영사항
실태조사 사항	현지 확인한바 영업 부진으로 폐업상태임	조치사항(예정)
비상구 폐쇄ㆍ훼손행위
출입구,비상구 통로상 장애물 설치 행위
복도,계단 폐쇄 또는 장애물 설치 행위
방화문 폐쇄⋅훼손 행위
특이사항
참 고

일시 : 2016. 2. 11. 14:00~16:10  의용소방대원 확인자 : 윤경순, 이순희

2월중 비상구 관리실태 등 확인 조사서

대상명	21세기 원룸텔
주 소	중랑구 면목동 636-4
업 종	고시원	설치층	2,3층

비상구 관리실태 및 운영사항
실태조사 사항	확인 결과	조치사항(예정)
비상구 폐쇄ㆍ훼손행위	비상구 개방됨
출입구,비상구 통로상 장애물 설치 행위	장애물 설치 없음
복도,계단 폐쇄 또는 장애물 설치 행위	장애물설치 없음
방화문 폐쇄⋅훼손 행위	없 음
특이사항	특이사항없음
참 고

일시 : 2016. 2. 11. 14:00~16:10  의용소방대원 확인자 : 윤경순, 이순희

2월중 비상구 관리실태 등 확인 조사서

대상명	고양이카페
주 소	중랑구 면목동 617-3
업 종	휴게음식점	설치층	2층

비상구 관리실태 및 운영사항
실태조사 사항	확인 결과	조치사항(예정)
비상구 폐쇄ㆍ훼손행위	비상구 개방됨
출입구,비상구 통로상 장애물 설치 행위	장애물 설치 없음
복도,계단 폐쇄 또는 장애물 설치 행위	장애물설치 없음
방화문 폐쇄⋅훼손 행위	없 음
특이사항	특이사항없음
참 고

일시 : 2016. 2. 11. 14:00~16:10  의용소방대원 확인자 : 윤경순, 이순희

2월중 비상구 관리실태 등 확인 조사서

대상명	영진고시원
주 소	중랑구 면목동 627-1
업 종	고시원	설치층	5층

비상구 관리실태 및 운영사항
실태조사 사항	확인 결과	조치사항(예정)
비상구 폐쇄ㆍ훼손행위	비상구 개방됨
출입구,비상구 통로상 장애물 설치 행위	장애물 설치 없음
복도,계단 폐쇄 또는 장애물 설치 행위	장애물설치 없음
방화문 폐쇄⋅훼손 행위	없 음
특이사항	특이사항없음
참 고

일시 : 2016. 2. 11. 14:00~16:10  의용소방대원 확인자 : 윤경순, 이순희

결재	담당자		센터장
	박현원		02/11 조정모
협조