문서번호	대기환경연구부-1686
결재일자	2016.2.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		대기측정관리팀장	대기환경연구부장
안미진		조석주	02/11 어수미
협 조
	전문관			김흥주

설 연휴 서울시대기오염측정망 상황근무 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

대기환경연구부

대기측정관리팀

설 연휴 서울시대기오염측정망 상황근무 결과 보고

설 연휴 기간 동안 서울시대기오염자동측정망의 원활한 운영과 미세먼지 예·경보제 시행 및 한파 등 재해에 대비하여 비상근무를 하고 그 결과를 보고함.

□ 근무개요

- 대기오염측정망 측정자료 검색 및 가동 상황 점검

- 기기이상 대비 유지보수기술용역사 연락망 유지

- 미세먼지 예·경보제 시행

□ 대기오염측정망 가동 상황

- 2월6일: 정상가동

- 2월7일: 정상가동

- 2월8일: 정상가동

- 2월9일: 강남 HC 자료 이상 -> 기기 교정 후 정상 가동(동일 정우진)

성동구 CO 자료 이상 -> 기기 교정 후 정상 가동(동일 정우진)

- 2월10일 : 은평 전광판 표출 이상 -> 시스템 재부팅 후 정상 가동(태창 김종재)

□ 미세먼지 예보 상황

날짜	PM-10			PM-2.5
	전일예보 (17시)	당일예보 (05시)	실제농도	전일예보 (17시)	당일예보 (05시)	실제농도
2월6일	보통	보통	보통 (50㎍/㎥)	보통	보통	보통 (24㎍/㎥)
2월7일	보통	보통	보통 (46㎍/㎥)	보통	보통	보통 (23㎍/㎥)
2월8일	보통	보통	보통 (72㎍/㎥)	보통	나쁨	보통 (40㎍/㎥)
2월9일	나쁨	보통	보통 (49㎍/㎥)	나쁨	보통	보통 (25㎍/㎥)
2월10일	보통	보통	보통 (40㎍/㎥)	보통	보통	보통 (22㎍/㎥)

※ 대기환경지수 “좋음” : PM-10 (~30㎍/㎥), PM-2.5 (~15㎍/㎥)

대기황경지수 “보통” : PM-10 (31~80㎍/㎥), PM-2.5 (16~50㎍/㎥)

□ 미세먼지 경보 상황

- 없음

□ 상황 근무자

- 2월6일 ; 최용석, 권명희

- 2월7일 ; 노승근, 임윤석

- 2월8일 ; 임윤석, 권명희

- 2월9일 ; 정호진, 권은한

- 2월10일 ; 서광석, 안미진.  끝.