소방특별조사 세부조사표(노량진수산시장)

1. 조사대상(조사일시 : 2016. 2. 5. 점검반 : 검사지도팀장, 검사1조, 검사2조

대 상 명	노량진 수산시장			전화번호	***********
소 재 지	*************	대표자	*****	주 용 도	판매시설
건물구조	철근콘크리트 구조 연면적 76,600.76㎡ 6/1층			소방안전관리자	*****

2. 기본 조사사항

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리자의 업무수행에 관한 사항	○소방안전관리자***** 화재예방 및 안전을 위해 시설관리 및 직장 내 소방안전교육 실시 등 업무수행에 있어 노력함을 확인함.
②소방계획서에 따른 업무수행사항	○소방계획서 작성 관리하며, 계획에 의하여 소방안전업무 수행 하고 있음.
③공공기관등의 안전관리에 관한 사항	○ 해당없음
④자체점검의 적합성 여부에 관한 사항	○ 연1회 종합정밀점검하여 관리 및 점검 후 소방서에 보고서 제출함
⑤화재의 예방조치 등에 관한 사항	○ 화재 예방조치에 노력하고 있음을 확인함.
⑥불을 사용하는 설비 등의 관리와 특수가연물의 저장 취급에 관한 사항	○ 보일러실 관리 철저 당부함.
⑦다중이용업소의 안전관리에 관한 사항	○ 해당없음
⑧위험물 제조소등의 안전관리에 관한 사항	○ 해당없음

3. 소방시설 등의 조사사항

가. 조사여부 판단

구 분	조 사 여 부	사 유
소방시설	실시(○)
피난시설 등	실시(○)

나. 조사결과

구 분	조사한 사항	조사결과
소방시설	************************ ********************** ******************** ****************** ********	조치명령
피난시설 등

4. 기타조사사항

구 분	조사한 사항	조사결과
전기 분야	전기안전공사로부터 정기 점검 받고 있음	특이사항 없음
가스 분야	가스안전공사로부터 정기 점검 받고 있음	특이사항 없음
기타 분야	*********************************

끝.

결재	담당자		검사지도팀장		예방과장
	이재정		탁한수		전결 02/11 최광수
협조