	양천소방서
수신자	현장지휘대장
(경유)
제 목	보행지장 소방용수시설 현황 조사 결과보고

1. 관련근거

○ 재난대응과-1843(2014.01.21.)호『보행지장 소방용수시설 현황파악』

○ 현장지휘대-733(2014.01.22.)호『보행지장 소방용수시설 현황파악 알림』

2. 위와 관련 도시환경 개선 및 시민 편의를 위해 목동119안전센터 관내 보행지장을 초래하는 소화전 조사 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 조사결과 : 2개소(지상식 소화전)

나. 조사내용 : 횡단보도 앞 및 이면도로상 지상식 소화전 중 보행자 통행에 지장을 초래하는 소화전 파악

붙임  89.보행지장 소방용수시설 현황 파악[목동] 1부.  끝.

	목동119안전센터장
담당자	이완규		3팀장	오재옥		119안전센터장	01/24 천광우
협조자
시행	목동119안전센터-306	(		)	접수		(		)
우	158-865	서울 양천구 신정로238 (신정3동1294-8)	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화	02-2691-1113	/전송	02-2691-1134	/	0691@seoul.go.kr	/	대시민공개