	동대문소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	시정보완명령대상 현장확인 계획보고[******* 등 10개소)

1. 관련근거

가. 예방과-1824(2016.01.28.)호 「시정보완명령서(*******)

나. 예방과-878(2016.01.15.)호 「시정보완명령서(장안푸르미에)

다. 예방과-1670(2016.01.27.)호 「시정보완명령서(동남빌딩)

라. 예방과-499(2016.01.11.)호 「시정보완명령서(정은스카이빌)

마. 예방과-569(2016.01.12.)호 「시정보완명령서(성은빌딩)

바. 예방과-571(2016.01.12.)호 「시정보완명령서(제기한신아파트)

사. 예방과-2029(2016.02.01.)호 「시정보완명령서(르메이에르 장안타운 5차)

아. 예방과-1986(2016.01.29.)호 「시정보완명령서(장안한신아파트)

자. 예방과-1334(2016.01.22.)호 「시정보완명령서(상주빌리지)

차. 예방과-2263(2016.02.03.)호 「시정보완명령서(이문동 삼익아파트 상가)

2. 위와관련, 작동기능점검 결과 지적에 따른 소방시설등 시정보완명령서 발부 대상에 대하여 아래와 같이 현장확인을 실시하고자 합니다.

가. 확인계획

대상	위치	대표자	전화번호	도래일	확인일	확인자	비고
서울시립 대학교	서울시립대로 163	총장	(*************)	’16.02.04.	’16.02.12.	위.김동진 교.조병선
장안 푸르미에	천호대로97길 9	입주자 대표회의	(*************)	’16.02.05.	’16.02.12.	위.김동진 교.조병선
동남빌딩	답십리로69길 8	㈜디오케이	(*************)	’16.02.05.	’16.02.12.	위.김동진 교.조병선
정은 스카이빌	장한로18길 31	입주자 대표회의	(*************)	’16.02.09.	’16.02.15.	위.김동진 교.조병선
성은빌딩	사가정로25길 23	김숙희	(*************)	’16.02.10.	’16.02.15.	위.김동진 교.조병선
제기한신 아파트	고산자로 534	입주자 대표회의	(*************)	’16.02.10.	’16.02.15.	위.김동진 교.조병선
르메이에르 장안타운5차	장한로26길 37	입주자 대표회의	(*************)	’16.02.10.	’16.02.16.	위.김동진 교.조병선
장안한신 아파트	사가정로 245-3	입주자 대표회의	(02-2243-5310)	’16.02.11.	’16.02.16.	위.김동진 교.조병선
상주빌리지	회기로31가길 9	유상범	(*************)	’16.02.12.	’16.02.16.	위.김동진 교.조병선
이문동삼익아파트상가	한천로55길 9	이영숙	(*************)	’16.02.12.	’16.02.16.	위.김동진 교.조병선

나. 안전책임자 : 소방위 김동진

다. 확인일 및 확인자는 필요에 따라 변경될 수 있음(결과보고서로 갈음)

라. 확인결과 조치 : 불이행시 관계법령에 따라 처리.  끝.

업무일몰일 : 확인 점검 시 까지

담당자	김동진		검사지도팀장	이정환		예방과장	02/11 계광옥
협조자	담당자	조병선
시행	예방과-2554	(		)	접수		(		)
우	02644	서울특별시 동대문구 장한로 34(동대문소방서 검사지도팀)	/	http://fire.seoul.go.kr/dongdaemun
전화	02-2217-5119	/전송	02-2214-5119	/	24007@seoul.go.kr	/	부분공개(6)