	소방학교
수신자	내부결재
(경유)
제 목	생활관동 기계실 바이패스용 증기밸브 고장 발생 보고

1. 소방행정과-35352(2014.01.09)호 “2014년도 ․세출예산 편성 결과 알림”과 관련입니다.

2. 위와 관련 생활관동 기계실 바이패스용 증기밸브 고장으로 압력이 저하 되고 누수가 발생 되었기에 다음과 같이 보고합니다.

가. 설치장소 : 생활관동 기계실 바이패스용 증기밸브

나. 고장일시 : 2014. 01. 22.

다. 고장대상 : 바이패스용 증기밸브

라. 고장내용 : 압력저하 및 누수

마. 조치사항 : 바이패스용 증기밸브 노후로 교체 예정

붙임  고장 사진 1부.  끝.

담당자	신현후		시설운영팀장	윤은생		교육지원과장	전결 01/24 서순탁
협조자
시행	교육지원과-1089	(		)	접수		(		)
우	137-070	서울특별시 서초구 남부순환로340길 29	/
전화	02-2106-3631	/전송	02-2106-3699	/	shw3281@seoul.go.kr	/	대시민공개