출 장 결 과 보 고 서(2.11)

주무관		수상안전과장	운영부장		결재
김종억		오승호	02/12 차장운
협 조
	주무관			박인수

	명에 의하여 여의도임시선착장 개선과 관련하여 현장에 출장하고 그 내용을 아래와 같이 보고 합니다.
2016. 2. 11.
****** 수상안전과장 성명 : 오승호 행정6급 성명 : 박인수 ******* *********

보 고 내 용
일 시	2015. 2. 11. 13:00 ~ 17:00
건 명	출장결과 보고서(2.11)
내용	□ 임시선착장 개선공사 하자 등 보완사항 점검 ○ 보완사항 - 공사현수막 철거(현장시정) - 수도배관 교환 요(불량) - 아라호 육전 추가 설치(권고) - 화장실 등 청소 미흡 - 사무실 난방기 개통 및 및 현광등 어두워 개선 필요 - 승객대기실 및 사무실 등 기존 폐탁자․의자 철거 - 샤워실 보일러 바닥 정비 요 ○ 검토사항 - 현대해양레져(주)에서 설치한 안내판 철거 검토(수상계획과 협의) ○ 조치계획 : 공사업체에 2016.2.19.(금)까지 지적사항 조치 통보
비 고

임시선착장 개선	수도배관 교체 요
승객대기실 탁자․ 의자 비치	기전 폐 탁자․ 의자 철거 요
아라호 육전 함(30m선착장 추가 요)	현대해양레져 안내판 철거 검토