	용산소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	비상소화장치 이설 요청 전화 민원 접수 및 현장 확인계획

1. 재난관리과-225(2016.1.11.)호 『2016년도 소방용수시설 및 비상소화장치 운영계획 알림』와 관련입니다.

2. 우리서에서 관리하는 비상소화장치 23호에 대한 이설 요청 민원 전화가 접수되어 다음과 같이 현장확인을 실시하고자 합니다.

가.민원 개요

1) 대  상 :   비상소화장치 23호 (보광로 31길 23)

2)  내 용  :   비상소화장치 앞 공터에 쓰레기 및 재활용품이 다량 불법투기되어 비상소화장치 사용이 어렵고 악취가 발생되어 이설요청을 함

3) 민원인:  ******************

나. 확인계획

1) 기  간 : 2016 2.11.~ 2.12.

2) 대  상 : 비상소화장치 23호 (보광로 31길 23)

3) 내  용

- 비상소화장치 23호 주변 쓰레기 확인 현 상황 파악

- 이설요청에 대한 이설 타당성 확인 및 이설지 예비조사

- 불법쓰레기 투기에대한 유관기관(보광동사무소) 조치 협조 여부 등.  끝.

담당자	최병현		대응총괄팀장	김용갑		재난관리과장	02/12 김종구
협조자
시행	재난관리과-970	(		)	접수		(		)
우	04374	서울특별시 용산구 한강대로 167(한강로2가)	/
전화	02-796-3596	/전송	02-749-1911	/	201205107@seoul.go.kr	/	부분공개(6)