출장 결과보고서(2016.2.11)

결재	주무관	수상안전과장
	조명관	02/12 오승호

	명에 의하여 수상시설물 점검 및 소모품 구입차 출장하고 그 결과를 다음과 같이 보고합니다.
보 고 자 : 해양수산6급 조 명 관

보 고 내 용
일 시	2016. 2. 11(목) 13:00-17:00
건 명	출장 결과보고서
내용	○ 출장지 : 서울항 임시선착장 및 영등포상가 ○ 출장자 : 2명(조명관, 선경순) ○ 출장 내용 1. 서울항 임시선착장 수상시설물 점검 - 도교 연결 상태, 상 ․ 하류 계류장 연결 고리 확인 - 상 ․ 하류 계류장 Trim상태 확인 - 출입문 잠금장치 확인 - 전기, 수돗물 공급상태 확인, 하수관 동파여부 확인 - 수도관 및 화장실 동파여부 확인 등 ※ 점검결과: 이상없으나 외부 선박 2척 계류중 2. 소모품 구입(영등포상가) - 한강아라호 풍향 · 풍속계 휴즈 10㎃ 2개 구입
비 고	점검사진현황 1부

점검 현황 사진

(점검일: 2016. 2. 11)

서울항 전경
남자화장실 난방기 가동 (소변기 정상 작동)	여자화장실 난방기 가동 (좌변기 정상 작동)
세면대 물 정상 공급	마대 세척기 물 정상 공급
선박 계류(미래호)	선박 계류(한강101호)