급수협의보고

(광진구 화양동 111-102호 )

주무관	급수설비팀장	급수운영과장		결재
최덕환	배성호	02/12 오기석
협 조

문서번호 :	급수운영과-3239

명에 의하여 광진구 화양동 111-****의 신축 건축허가 신청에 따른 급수협의 요청에 대하여 현장조사하고 아래와 같이 보고합니다.

1. 신청현황

위 치	건축주	규 모	용 도	관련대호
광진구 화양동 111-102호	전신린 외 4인	· 지하3층/지상20층 · 연면적:8,123.04㎡	· 도시형생활주택 162세대 · 업무시설(오피스텔) · 근린생활시설	건축과-3175(’16.1.29)

2. 현장조사 내용

위 치	표 고	주변 배수관	분기점 수압	급수 수계	인입구경	비고
화양동 111-102호	15.2~17.6	200mm	4.4~4.2kg/㎠	아차 산배수지	100㎜
➤ 협의지역

3. 조치의견

급수 가능한 지역으로 붙임 급수협의조건을 부여하여 처리코자 합니다.

붙 임 : 급수협의 조건 1부.  끝.