출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	시설관리팀장	시설관리과장
	박새롬	이준호	02/12 유인행

	명에 의하여 민원 현장에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
보 고 자 : 지방시설토목서기보 성명 : 박 새 롬

보 고 내 용
일 시	2016년 02월 11일 13:00 – 17:00
건 명	출장결과보고서(박새롬 2016. 02. 11 - 5)
내용	□ 출장위치 ○ 역촌동 2-46외 1개소 □ 출장목적 ○ 소화전 보수공사 의뢰 관련 현장조사 □ 출장결과 ○ 소화전 몸통 스핀들 잠금불량 확인 □ 향후계획 ○ 소화전 보수 및 은평소방소에 결과 회신예정. 끝.
비 고