	서초소방서
수신	하나로마트양재점, 이마트양재점, COSTCO양재점
(경유)
제목	대형판매시설 「소화기 표지 부착 높이 개선」 협조 요청

1. 평소 소방행정 발전에 관심을 가지고 적극 협조해 주신데 대하여 깊은 감사를 드리며, 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 대형판매시설은 다량의 상품진열로 인해 소화기 위치 파악이 쉽지 않아 화재 시 신속하게 활용되지 못하는 문제점이 있습니다. 이러한 문제를 해소하고자 다음과 같이 소화기 표지 부착 높이를 개선하여 소화기 사용의 실효성을 증진시키고자 시설개선을 요청하오니, 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

◦ 협조요청사항 : 소화기 표지 부착 높이 개선

[관련규정 및 개선사례]

※ 소화기구 및 자동소화장치의 화재안전기준 제4조(설치기준) 제6호

◦ 거주자 등이 손쉽게 사용할 수 있는 장소에 바닥으로부터 높이 1.5m 이하의 곳에 비치하고,

◦ 소화기에 있어서는 "소화기"라고 표시한 표지를 보기 쉬운 곳에 부착할 것

	➡

〈소화기 표지 부착 높이 개선 사례〉

.    끝.

	서초소방서장
담당자	최국진		예방팀장	강기홍		예방과장	02/12 박태일
협조자
시행	예방과-2739	(		)	접수		(		)
우	06550	서울특별시 서초구 사평대로 67 서초소방서	/
전화	02-533-0119(80-511)	/전송	02-532-2116	/	88888ckj@seoul.go.kr	/	대시민공개