	광진소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	소방용수시설 고장발생 보고

1. 2015년도 소방재난 업무가이드 재난대응행정편 『3. 소방용수시설 및 비상소화장치 관리』

2. 위와 관련 송정119안전센터 소방용수시설이 고장발생 하였기에 붙임과 같이

보고합니다.

가. 고장용수현황

용수구분	용수번호	담당자	위 치	고장내용	비고
소화전 (지상식)	244호	소방위 김현식	성수동1가2동 656-295	지상식소화전 몸통 깨짐	사용불

붙임  고장 소방용수시설 현지확인 보고서 및 복명서 1부.  끝.

	송정119안전센터장
담당자	송민섭		진압2팀장	이청희		센터장	02/12 강호석
협조자
시행	송정119안전센터-699	(		)	접수		(		)
우	04802	서울특별시 성동구 광나루로 255	/
전화	02-455-0119	/전송		/	201211126@seoul.go.kr	/	대시민공개