함께 아낀 에너지, 함께 줄인 원전하나
	서울특별시
수신자	하천관리과장
(경유)
제 목	강남순환도시고속도로 사당IC내 저류조 설치 관련 협의 회신

1. 하천관리과-453호(2014.1.10.)와 관련입니다.

2. 위 대호로 협의 요청한 사당IC내 저류조 설치와 관련하여 아래와 같이 검토의견을 회신합니다.

- 검토의견 -

가. 저류조 설치 예정지는 현재 도시계획시설중 교통광장으로 지정되어 있으며, 영구시설로 저류조를 설치하기 위해서는 도시계획시설 결정에 대한 검토가 필요함.

나. 저류조 설치 예정지와 인접하여 방배에스에이빌, 방배래미안아파트, 서울전자고등학교 등이 위치해 있고, 향후 강남순환도시고속도로의 교통량 증가에 따른 도로확장, 공공시설 개발 등 장래 토지이용계획 가능성을 고려하여 단순 저류시설이 아닌 주변 주민들과도 공유할 수 있는 시설 설치 등 복합용도로의 활용방안 검토도 필요할 것으로 사료됨.

끝.

	도로계획과장
주무관	김정식		민자사업팀장	정회원		도로계획과장	01/24 형태경
협조자
시행	도로계획과-1054	(		)	접수		(		)
우	100-744	서울 중구 세종대로 110(태평로1가 31) 10층	/
전화	2133-8073	/전송	2133-0763	/	kjungsik@seoul.go.kr	/	대시민공개