급수협의보고

(광진구 화양동 17-48외1필지 )

주무관	급수설비팀장	급수운영과장		결재
최덕환	배성호	02/12 오기석
협 조

문서번호 :	급수운영과-3234

명에 의하여 광진구 화양동 17-** * ****의 신축 건축허가 신청에 따른 급수협의 요청에 대하여 현장조사하고 아래와 같이 보고합니다.

1. 신청현황

위 치	건축주	규 모	용 도	관련대호
화양동 17-******	류권희	지상7층 연면적:896.81㎡	· 도시형생활주택 7세대 · 다세대 1세대 · 근린생활시설(사무소)	건축과-2915(’16.01.27)

2. 현장조사 내용

위 치	표 고	주변 배수관	분기점 수압	급수 수계	인입구경	비고
화양동 17-******	14.7~15.8	80mm	4.5~4.4kg/㎠	아차 산배수지	40㎜
➤ 협의지역

3. 조치의견

급수 가능한 지역으로 붙임 급수협의조건을 부여하여 처리코자 합니다.

붙 임 : 급수협의 조건 1부.  끝.