급수협의보고

( 광진구 화양동 34-58 외 1필지 )

주무관	급수설비팀장	급수운영과장		결재
최덕환	배성호	02/12 오기석
협 조

문서번호 :	급수운영과-3232

명에 의하여 광진구 화양동 34-** * ***상의 신축 건축허가 신청에 따른 급수협의 요청에 대하여 현장조사하고 아래와 같이 보고합니다.

1. 신청현황

위 치	건축주	규 모	용 도	관련대호
화양동 34-58외 1필지	손봉욱외 1인	지상6층 연면적:416.6㎡	· 단독주택 12가구 · 근린생활시설(사무소)	건축과-2551(’16.01.25)

2. 현장조사 내용

위 치	표 고	주변 배수관	분기점 수압	급수 수계	인입구경	비고
화양동 34-5* * ***	13.1~13.9	100mm	4.6~4.5kg/㎠	아차 산배수지	40㎜
➤ 협의지역

3. 조치의견

급수 가능한 지역으로 붙임 급수협의조건을 부여하여 처리코자 합니다.

붙임  1. 급수협의 조건 1부

2. 위치도 1부.  끝.