투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	강서도로사업소
수신	서울특별시도시기반시설본부장(토목부장)
(경유)
제목	고척교 정기점검 결과 알림(고척교 확장공사 관련)

1. 시설보수과-8947호(2015.11.13.) 및 시설보수과-9656호(2015.12.10.)와 관련입니다.

2. 우리사업소 관리시설인 고척교에 대한 2016 상반기 정기점검시 적출된 사항등에 대하여 아래와 같이 다시 알려드리니 귀 본부에서 시행중인 “고척교 확장공사”와 관련, 검토 후 조속 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 신교와 구교1 사이 종조인트 하면에 콘크리트박락, 철근노출 및 그물망으로 콘크리트조각이 낙하되고 있어 조치요청(보수・보강) 하였으나 조인트 구간에 덮개만 설치하여 시설물 유지관리가 불가할 것으로 판단되오니 근본적인 조치방안 강구필요

나. 확장교에 설치한 점검구(출입문)가 진・출입을 할 수 없도록 설치되어 있으니 점검구 진・출입이 가능하도록 조치 요함

다. 교량하부에 설치한 가공선(4공)에 대한 사용계획 및 복구(제거)계획 제출

라. 아울러, 기요청한 확장교 종방향 그레이팅 전면교체 및 조류 유입 방지용 그물망 설치 필요

붙임 : 현황사진 1부.  끝.

	서울특별시 강서도로사업소장
주무관	윤동원		시설보수과장	02/12 박병연
협조자
시행	시설보수과-1115	(		)	접수		(		)
우	07520	서울특별시 강서구 양천로 237	/	www.seoul.go.kr
전화	02-2657-7976	/전송	02-2657-7950	/		/	대시민공개