문서번호	시설보수과-507
결재일자	2016.2.12.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	남부도로사업소장
신동헌		이용재	02/12 이덕기
협 조
	주무관			정규용
	주무관			고흥일
	주무관			김원도
	주무관			조성래
	주무관			조호영

사천교 콘크리트 탈락에 따른 특별점검 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 02.

남부도로사업소

(시설보수과)

사천교 콘크리트 탈락에 따른 특별점검 결과보고

사천교 콘크리트 탈락과 관련하여 도로시설물에 대한 특별점검 시행

결과에 대한 보고 임

Ⅰ		점 검 개 요

○ 관련근거 : 도로시설물 안전관리 철저(안전총괄본부장 지시사항)

○ 추진기간 : 2016. 2.3(수) ~ 2. 4(목) 2일간

○ 점검대상 : 하천산책로, 자전거도로, 공원 상부시설물

- 도로시설물 14개소 : 교량 11개소, 고가 2개소, 입체교차 1개소

· 교    량 : 관악도림교, 동방1교, 구로교, 봉림교, 신림1교, 신림2교

승리교, 기아대교, 철산교, 영동1교, 여의교

· 고    가 : 도림고가, 신사고가

· 입체교차 : 여의상류샛강2교

Ⅱ		점 검 결 과

○ 점검결과

- 시민 위해와 관련된 지적사항 없음

- 배수구 연결 등 경미한 사항 : 16년 일상유지보수 작업 예정

· 여의교 : 배수구 연결필요, 신·구교 접합부 누수여부(지속관찰)

- 유관기관 관리 시설물 지적사항 : 시설물 정비요청

· 영동1교  : **************************

· 기아대교 : ***********************

Ⅲ		행 정 사 항

○ 외부전문가 점검 수당 지급

- 외부전문가 : ******************

***********************

- 지급금액 : 400,000원 (200,000원/일 × 2일)

- 지급방법 : 개인별 계좌입금

- 예산과목 : 도로시설관리, 도로시설물운영, 시설물안전점검 및 진단,

시설비 및 부대비, 시설비(긴급 및 해빙기 점검)

붙임 : 특별점검 결과 보고서 2부. 끝.