문서번호	시설과-847
결재일자	2016.2.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	시설과장	관리부장	서울대공원장
손영민	代이춘한	심상원	02/12 송천헌
협 조
	동물원장		이기섭
	동물기획과장		이종혁
	동물복지1과장		이달주
	동물복지2과장		代차준호
	주무관		한상길

다중이용시설물 안전점검 결과 보고(설 맞이)
『2016년 안전한 설 맞이』
다중이용시설물 안전점검 결과 보고

2016년 2월

(시 설 과)

『2016년 안전한 설 맞이』

다중이용시설물 안전점검 결과 보고

2016년 설을 맞이 하여 공원내 다중이용시설물에대하여 직원 일제점검 및 간부 합동 점검을 병행 실시하고 그 결과를 보고 드림

Ⅰ		점검개요

□ 추진기간 : 2016. 1. 29. ~ 2. 5.

○ 1차 : 시설물 관리주체 자체 점검•정비(2016. 1. 29. ~ 2. 5)

○ 2차 : 중점 점검(간부합동 점검)(2016. 2. 1)

□ 점검시설 : 서울대공원 다중이용시설물, 민자(위탁)시설물

□ 주요내용

○ 각 시설물 관람대 및 관람로(보도 등)파손 및 손상 여부

○ 판매시설 및 다중이용시설 주변 안전위해 요인 조치 여부

○ 주요시설물 안전상태 및 손상 여부 등

○ 기타 관람객 불편사항

Ⅱ		점검결과

□ 점검내용 및 조치현황 : 총 51건 중 37건 정비 14건 미 정비

내 용		계	공원안전	공원환경	통행불편	비 고
계	적출	51	17	23	11
	정비	37	13	17	7
2차 (간부)	적출	25	8	11	6
	정비	11	4	5	2
1차 (자체)	적출	22	9	10	3
	정비	22	9	10	3
민자(위탁) 시설물(자체)	적출	4	-	2	2
	정비	4	-	2	2

□ 조치계획 – 미 완료 14건

- 공원안전(4건) : 대동물관 안전휀스 설치 외 3건(‘16.3.30까지 조치 예정)

- 공원환경(6건) : 빨간원숭이 도색 벗겨짐 외 5건(‘16.3.30까지 조치 예정)

- 통행불편(4건) : 큰물새장 관람도로 파손 및 침하 외 3건(‘16.6.30까지 정비 예정)

□ 정비사진

Ⅲ		행정사항

○ 미 정비된 14건에 대하여 각 과별로 제출된 조치계획에 의거 정비 시행

붙임 : 다중이용시설물 점검·정비 대장 1부. 끝.