문서번호	도로시설과-1833
결재일자	2016.2.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전시설팀장	도로시설과장
박지영		김호성	02/15 송상영
협조	주무관		이병일
	주무관		배광희

2016년 설날대비

도로 기전시설 점검결과 보고

2016. 2

안전총괄본부

(도로시설과)

2016년 설날대비

도로 기전시설 점검결과 보고

설날을 대비하여 도로시설물 부속 기전설비를 이용하는 시민들의 불편사항을 사전에 예방코자 기전설비 점검 및 정비를 실시하고 그  결과를 보고드림.

1		추 진 개 요

□ 기 간 : 2016. 1. 25(월) ~ 2. 5(금)

□ 대 상 : 도로시설물 부속 기전시설 409개소

□ 점검방법 : 합동점검(도로시설과,도로사업소,시설공단)

□ 주요 점검내용

- 겨울철 시설물관리 및 청소상태

- 기전시설물의 정상적인 기능유지 및 효율적 관리여부

- 가로등·한강경관조명 분전반 및 누전차단기 작동상태 등

2		대상시설물

(단위 : 개소)

구 분		합계	터널	지하 차도	언더패스	가로등			경관조명	공동구
						교 량	고가차도 (입체교차)	전용도로
계		409	33	98	6	129	90	11	36	6
사업소	동부	43	3	8	-	25	2	-	5	-
	서부	39	5	13	-	6	11	-	4	-
	남부	38	6	10	-	7	9	-	6	-
	북부	26	8	9	-	7	1	-	1	-
	성동	48	3	12	-	15	8	-	10	-
	강서	53	5	18	-	11	15	-	4	-
공단위탁		162	3	28	6	58	44	11	6	6

3		점 검 결 과

주요 적출사항

□ 가로등 부점등 및 가로등 분전함 누전차단기 불량, 선로 절연 불량 등

□ 지하차도 조명등 부점등, 무선점명기 고장, 카메라 고장 등

□ 터널 조명등 부점등, 소화기 표시등 미부착, 카메라 고장, 휴대용         비상조명등 노후  등

□ 기타(불법부착물 철거 등)

조치내용

□ 지적건수 134건( 조치완료 : 131건, 조치중 : 3건)

(단위 : 건)

지적사항	계	시설관리공단	도로사업소
		시설처	소계	동부	서부	남부	북부	성동	강서
계	131(3)	9	122(3)	9	7	(3)	5	25	76
가로등 부점등 및 가로등 분전함 누전용차단기 불량, 선로 절연 불량 등	17(1)	1	16(1)	5	4	(1)		3	4
지하차도 조명등 부점등, 무선점멸기 고장, 카메라 고장 등	94(1)	5	89(1)	4	2	(1)		11	72
터널 조명등 부점등, 소화기 표시등 미부착, 카메라 고장, 휴대용 비상조명등 노후 등	9(1)	3	6(1)			(1)	5	1
기타(불법부착물 철거) 등	11		11		1			10

※ ( ) : 조치예정

4		향 후 계 획

- 미조치 상태인 상도터널 비상조명등 노후, 동작지하차도 배수펌프       레벨스위치 불량, 수출의 다리 가로등 분전반 노후는 2016.3.15.       까지 보수코자 함.

붙임 : 기전시설물 점점결과 각1부. 끝.