문서번호	서울특별시차량정비센터-2206
결재일자	2016.2.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		서무팀장	차량정비센터소장
이길용		유진국	02/15 문호준
협조
	정비팀장		이광천

기관반 부란자실 전기배선정비 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 02

차량정비센터

기관반 부란자실 전기배선 정비 결과 보고

우리센터 기관반 부란자실 불필요한 전기배선을 정비하고 그 결과를 아래와 같이 보고 드립니다.

추진배경

❍ 기관반에 부설로 설치 되어 있는 부란자실을 이전 설치하여

전기 배선이 철거된 상태임

작업개요

❍ 작업일 : 2016. 02. 9.~11.

❍ 작업자 : 이 길 용

❍ 작업내용

- 기존 컨테이너시설(부란자실)전기배선 철거, 설치 작업

- 이전한 부란자실에서 전기배선 마무리작업

작업결과

❍ 기존 컨테이너시설(부란자실) 전기배선 철거 작업

❍ 현재 부란자실내 전기배선 마무리작업

❍ 분전함에서 차단기 테스트점검 완료

작업사진1

이전된 컨테이너시설(부란자실)	불필요한 전기배선 제거
전기배선주름관 설치전	전기배선주름관 설치후

작업사진2

개선 전(전기배선 설치전)	개선 후 (전기배선 설치후)
분전함 설치전	분전함 설치후