	강남소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	소방용수시설 보수 요청

1. 2015년도 소방재난업무가이드 재난대응행정편 『3.소방용수시설 및 비상소화장 치 관리』와 관련입니다.

2. 우리 119안전센터에서 관리 운용중인 소방용수시설이 시민의 안전을 위협하는 위험요소가 있어 다음과 같이 보고하니 신속히 보수하여 주시기 바랍니다.

가. 대상 : 공소 지상식 1341호(강남구 논현동 70-7) 제수변

나. 사유 : 제수변 위로 통행하는 차량의 무게가 누적되어 제수변 주변 지반 침하

다. 보수 : 제수변을 차도에서 보도로 이전 또는 침하된 지반을 도로와 같은 높이로 올림 등

붙임  관련 사진 4부.  끝.

	영동119안전센터장
★담당자	이정우		1팀장	김해성		센터장	02/15 김세준
협조자
시행	영동119안전센터-908	(		)	접수		(		)
우	06054	서울특별시 강남구 도산대로 320	/	http://fire.seoul.go.kr/knfs/
전화	02-517-5119	/전송	02-542-0119	/	jung0202@seoul.go.kr	/	대시민공개