	마포소방서
수신	서울특별시 서부수도사업소장(급수운영과장)
(경유)
제목	“사용불가” 소방용수시설 수리요청(긴급)

1. 서울특별시 재난대응과-2479(2016.2.3.)호 『2016년도 소방용수시설 설치 및 보수등 예산 배정 알림』

2. 2016년도 소방용수시설 설치 및 보수등 예산이 배정 됨에따라 마포소방서에서 관리하고 있는 소방용수시설 중 “사용불가”내역을 붙임과 같이 통보 하오니, 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 사용불가 소방용수 내역 : 총51개소(상세내역 붙임 참조)

나. 수리완료 통보기한 : 2016.4.29.(금)한

3. 행정사항

가. 2016년5월중 마포소방서 서울특별시 감사가 예정되어 있어 “사용불가” 대상의 긴급한 보수가 필요하오니, 기존 통보한 보수 내역에 우선하여 보수하여 주시고,

나. 상기 기한내 보수 완료 후 신속한 통보 바랍니다.

붙임  소방용수 사용불가내역 1부.  끝.

	마포소방서장
담당자	정용우		대응총괄팀장	한상우		재난관리과장	전결 02/15 유충렬
협조자
시행	재난관리과-946	(		)	접수		(		)
우	04098	서울특별시 마포구 창전로 76	/
전화	02)715-2119	/전송	02)716-1192	/	sjeong38@seoul.go.kr	/	부분공개(7)