문서번호	정수운영과-1725
결재일자	2016.2.15.
공개여부	대시민공개

★주무관	주무관	정수운영과장			결재
임성용	강석규	02/15 정선교
협 조

가스(염소,산소) 안전교육 대장(2월)

1. 우리 사업소 가스(염소,산소 및 오존) 주입시설 안전을 위하여 아래와 같이 교육하고자 합니다.

교육일시	각 팀 주간 근무 (2.15~22일 14:00～15:00)	장 소	현장 및 제어실	강 사	강석규, 임성용
제 목 : 염소(염소가스 누설시 응급조치 요령), 산소 및 오존(오존발생기 정전으로 가동중지시 조치요령)
○ 가스(염소,산소및오존) 주입시설 안전관리자 -주간 안전관리자 : 강석규, 임성용 -야간ㆍ공휴 안전관리자 : 책임자(생산책임자), 관리원(직근무자) ○ 야간, 공휴시 가스누출 및 소독 중단 사태 시 조치방법 ☞ 1차 조치 사항/ 현장출동 → 상태확인 및 응급조치 → 주간 안전관리자 연락 조치협의 ☞ 2차 조치 사항/ 전, 후염소 염소가스 주입 중단시 클로로칼키 투입으로 수질관리 ☞ 3차 조치 사항/ 송수 잔류염소 목표값 모니터링 ○ 가스 저장시설 순찰시(2인1조)점검 및 확인사항 -이상음, 냄새 등 감각확인 -각종계기 작동상태 확인 -시건장치 철저 ※ 교육자료 첨부 참조 - 첨부 : 1. 염소가스 누설시 응급조치 요령 1부. 2. 오존발생기 정전으로 가동중지시 조치요령 1부.

-교육대상자

A팀	윤인영	박효배	장병천	추진국		교 육 일 시
						2016. 2. . ～
B팀	홍석주	강세원	김진수	김태연		2016. 2. . ～
C팀	정경원	신승묵	윤병화	유재진		2016. 2. . ～
D팀	정효영	박대희	임경종	소순주		2016. 2. . ～
일직	권상동	이완표				2016. 2. . ～

이곳에 본문을 입력하세요