서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	영동대교 북단 접속교 하부공간 점검결과에 따른 조치요청

1. 귀청의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀 청에서 점용하여 사용하고 있는 공간에 대하여 점검한 결과, 다음과 같은 지적사항이 있어 알려드리오니, 조치하여 주시기 바랍니다.

○ 지적사항

1) 자재창고 가림막

- 가림막과 교각 사이에 공간이 있어 건설장비 및 폐자재 적치, 쓰레기 적치, 노숙인 기거 등 문제가 발생되고 있음

2) 노숙인 기거로 화재발생 위험(버너사용)

3) 긴급점검 및 보수 시 자재창고 구간의 교각 및 점검통로 이용이 불가

붙  임 : 영동대교 북단 접속교 하부 현황사진 1부. 끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	광진구청장(사회복지과장),광진구청장(청소과장),광진구청장(안전치수방재과장),광진구청장(건설관리과장)
주무관	이제택		강구조교량팀장	류봉현		교량안전과장	02/15 박문희
협조자
시행	교량안전과-2504	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문별관1동2층	/
전화	02-2133-1963	/전송	02-2133-1429	/	ljt0706@seoul.go.kr	/	대시민공개