투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신자	시설관리과장
(경유)
제 목	반포안내센터 상수도 누수 정비요청

우리 안내센터 동작대교 인근 화장실등에 공급되는 수도관에서 누수되기에 조속히 정비를 요청합니다.

1. 계량기 위치 : 동작대교 상류  자전거도로변

-관리번호 036014987

2. 수용가 : 까페(구름,노을) 및 인근 화장실

3. 수도사업소 검침일 : 2016.1.27

-검침일 기준 사용량 816㎥

4. 누수 확인내용

-확인일시 (2016.1.31.~2.1)

-수용가측 밸브잠금 상태 누수량 2.7ℓ/min

-수용가측(화장실에서만 사용) 사용시 11ℓ/min

※ 화장실 상수도관 결빙방지 목적으로 상시 드레인

붙임 : 관련사진 1부. 끝.

	반포안내센터장
주무관	강재섭		반포안내센터장	02/15 백창현
협조자
시행	반포안내센터-298	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 뚝섬로 273 방문자센터2층	/
전화	460-2928	/전송	02)460-2930	/	kjsub777@seoul.go.kr	/	대시민공개