함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강남수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	일일공급량 현황보고(02/12~02/14)

1. 2016.02.12.(금)~02.14.(일) 일일공급량 현황을 아래와 같이 보고합니다.

가. 일일공급량 현황                                            (단위 : ㎥)

구 분		계	반포배수지	서초(양재)배수지	방배배수지	삼성배수지	우면산조절지
2016-02-12-(금) (A)		390,029	130,086	83,002	32,687	127,443	16,811
2016-02-13-(토) (B)		348,712	111,525	76,671	18,624	122,635	19,257
2016-02-14-(일) (C)		338,871	109,308	79,353	19,484	113,665	17,061
2016-02-11-(목) (D)		396,932	130,480	92,451	27,431	130,671	15,899
전년도	2015-02-12- (목) (E)	388,121	112,588	104,000	22,309	141,376	7,848
	2015-02-13- (금) (F)	364,886	108,510	94,947	15,643	142,112	3,674
	2015-02-14- (토) (G)	351,796	97,440	94,527	19,536	132,650	7,643
02-12(금)	전일대비A-D)	-6,903	-394	-9,449	5,256	-3,228	912
차이량	전년대비(A-E)	1,908	17,498	-20,998	10,378	-13,933	8,963
02-13(토)	전일대비(B-A)	-41,317	-18,561	-6,331	-14,063	-4,808	2,446
차이량	전년대비(B-F)	-16,174	3,015	-18,276	2,981	-19,477	15,583
02-14(일)	전일대비(C-B)	-9,841	-2,217	2,682	860	-8,970	-2,196
차이량	전년대비(C-G)	-12,925	11,868	-15,174	-52	-18,985	9,418
2015년 평균		391,412	128,772	91,949	24,079	140,349	6,262
2015년 2월 평균		357,662	103,990	92,244	20,687	131,959	8,782
2016.02.01~금일 평균		359,834	116,487	81,241	23,836	120,238	18,032

※ 참고 : 서초(양재)배수지는 내곡배수지, 일원배수지 공급량이 각각 포함된 수치임.

(내곡배수지ㆍ일원배수지는 급수 계통상 서초배수지에서 물량 전체를 공급하는 관계로 본 배수지  현황     자료에서 제외)

붙임 : 1. 공급량일보(2016.02.12~02.14) 1부.

2. 중블록별 전년대비 일일공급량 비교분석(2월) 1부.

3. 일일공급량분석현황 3일간 1부.  끝.

★주무관	김문호		기전팀장	손병대		시설관리과장	박희철		강남수도사업소장	02/15 정경효
협조자	급수운영과장	조상덕		요금과장	오현
시행	시설관리과-3430	(		)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199	/
전화	02-3146-4918	/전송	02-3146-4939	/	2012032039@seoul.go.kr	/	대시민공개