“작은 변화 더 큰 행복 함께하는 119!”
	종로소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	소방용수시설 고장발생 알림(종급-001외 1개소)

1. 2015년도 소방재난업무가이드 재난대응행정편 『3. 소방용수시설 및  비상소화장치 관리』 관련임

2. 위와 관련 2015년 상반기 소방용수시설 일제조사후 고장 소방용수시설이 있어 다음과 같이 알립니다.

연번	종별 (식별)	관리번호 (용수번호)	주 소	고장내용	사용 여부	담당관리자
1	소화전 (급수탑)	종급-001호	종로구 돈화문로 30 (종로구 묘동 59-5)	개폐불가, 출수불가	고장 (사용불)	장.박홍일 교.양원석
2	소화전 (지상식)	종-241호	종로구 종로 141-3 (종로구 종로3가 37-1)	몸통 스핀들 헛돔	고장 (사용가)	장.박홍일 교.양원석

붙임: 소방용수시설 고장발생 보고서 2부.  끝.

	종로119안전센터장
담당자	양원석		1팀장	강성운		센터장	02/15 김경일
협조자
시행	종로119안전센터-690	(		)	접수		(		)
우	03138	서울특별시 종로구 돈화문로 30 종로119안전센터	/	http://www.fire.seoul.go.kr/jongno
전화	02-747-7119	/전송	02-764-0119	/	snooby@seoul.go.kr	/	대시민공개