소방특별조사 세부조사표(******)

1. 조사대상            [조사일 : 2016.2.15.  조사자 : 위 현중수, 장 유재광]

업 소 명	******					****	*********** *************
소 재 지	************* ***********		***		***	******	***
건물구조	*********** ***********	*** ****		************ **************		**** *****		***

조사구분	주요 조사결과	조치 사항
①소방안전관리업무수행에 관한 사항 - 화기초기대응요령 숙지여부	○ 소방안전관리업무등 수행 적정함 - 화재초기대응요령 숙지함
②안전시설 등의 유지관리에 관한 사항(방염 포함) -조사한 사항에 대하여 한하여 기재(룸, 시설)	〇 창문에 설치된 커튼 및 롤블라 인드 방염처리 지도함 〇 휴대용비상조명등 유지 관리함 〇 보일러실 자동확산소화기 미설치(6층, 7층)	조치명령
③피난안내도 및 피난안내영상물 관리에 관한 사항	○ 복도 입구에 피난안내도 비치함
④소방안전교육에 관한 사항 - 이수, 미이수 등	○ 2년 1회 다중이용업소 소방안전 보수교육 안내함
⑤화재배상책임 보험 가입 여부	○ 가입유지함

2. 기본 조사사항

3. 기타조사사항

구분	조사한 사항	조사결과
전기 분야	자체점검함	특이사항 없음
가스 분야	보일러실 가스누설경보기 확인함	//
기타 분야

비고) 전기 및 가스분야 검사는 전기정기점검결과와 가스정기점검결과를 확인한다.

결재	담당자		검사지도팀장		예방과장
	유재광		탁한수		02/16 최광수
협조