	소방학교
수신	내부결재
(경유)
제목	P형 1급 수신기 및 교직원 탈의실 전기판넬 온도조절기 고장 발생 보고

서울소방학교(본관동)에 설치 . 관리 운용중인 P형 1급 수신기 등이 고장이 발생하였기에 다음과 같이 보고합니다.

-  다        음  -

구 분	p형 1급 수신기	교직원 탈의실 전기판넬 온도조절기	비고
고장발생일	2016. 02. 15.	2016. 02. 13.
원인및상태	휴즈단락으로 인한 작동불능	온도조절기 고장으로 전기 공급 중단
고 장 경 위	노후화로 기판 손상됨	장시간 사용으로 온도조절기 고장
사 진

끝.

담당자	이거행		시설운영팀장	장만석		교육지원과장	02/16 박근종
협조자
시행	교육지원과-2023	(		)	접수		(		)
우	06756	서울특별시 서초구 남부순환로340길 29 (서초동) 서울소방학교	/	fire.seoul.go.kr/school
전화	02-2106-3631	/전송	02-2106-3699	/	gunghlee@seoul.go.kr	/	대시민공개