함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	남부수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	누수완료보고 및 시간외근무 인정(긴급누수, 신대방2동 344)

1. 우리사업소 관내 긴급누수복구공사 현장에 출동하여 긴급누수복구을 완료하였음을 보고하오며, 긴급출동한 직원에 대하여 아래와 같이 시간외 근무 하였음을 보고합니다.

가. 공사 및 근무내역

공사위치	동작구 보라매길 87(신대방2동 344-4)	- 누수관(상도배수지 배급수관)
공사일시	2016.2.16.(화) 03:00~17:00
시간외 인정	2016.2.16.(화) 04:00 ~08:00	4시간
근 무 자	서규석(시설),김영찬(시설),권용기(시설)박경철(행정),박상현(시설)	공사현장감독, 급수지원, 단수시행
공사구경	D=150㎜ DCIP 2003
누수원인	진동 및 충격

나. 공사사진

동작구 보라매로87(신대방동 344-4)

끝.

주무관	서규석		주무관	김대성		시설관리과장	우종근		남부수도사업소장	02/16 전영석
협조자	주무관	代전소영		주무관	이성진
시행	시설관리과-3779	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로 10길 97	/
전화	02-3146-4612	/전송	02-3146-4639	/	seok1964@seoul.go.kr	/	대시민공개